## Sheet1
序号 | 产品名称 | 需求
1 | 病理级载玻片 | 用于激光玻片打号机，可适配广州秀威的XW-JZB-516玻片打号机
2 | 人PIK3CA基因突变检测试剂盒（荧光PCR） | 乳腺癌治疗辅助检测指标，检测试剂适用于细针穿刺或石蜡标本，12测试/盒
3 | 人BRAF/TERT/CCDC6-RET基因突变检测 | 说明书有明确说明用于甲状腺乳头状癌辅助诊断,检测试剂适用于细胞或石蜡组织标本，1.检测基因包含BRAF/CCDC6/RET：20人份/盒；2.检测基因BRAF V600E：24人份/盒
4 | Claudin18.2 | 辅助病理诊断
5 | langein | 辅助病理诊断
6 | BRAF-V600E | 辅助病理诊断
7 | CD168 | 辅助病理诊断
8 | BCL-2 | 辅助病理诊断
9 | FH | 辅助病理诊断
10 | PGP | 辅助病理诊断
11 | WT-1 | 辅助病理诊断
12 | CD20 | 辅助病理诊断
13 | CD117 | 辅助病理诊断
14 | Caicitonin | 辅助病理诊断
15 | CyclinD1 | 辅助病理诊断
16 | CK19 | 辅助病理诊断
17 | DOG1 | 辅助病理诊断
18 | HPL-1 | 辅助病理诊断
19 | TTF-1 | 辅助病理诊断
20 | 4-ost | 辅助病理诊断
21 | 2SC | 辅助病理诊断
22 | 人CDO1和CELF4基因甲基化检测试剂盒 | 辅助病理诊断，检测试剂适用于细胞或组织标本，有三类注册证，12人份/盒
23 | 防脱玻片 | 强粘防脱载玻片(正电荷，亲水型)适用于免疫组化，分子病理等
24 | 刘氏染液 | 辅助病理诊断，该抗体需有国家允许通过注册的试剂备案证
25 | 无菌保护套 | 无菌，保护套一端要封口，另一端开口，规格20x80cm
26 | 宫腔镜电切环 | 可重复使用，双极电极，匹配现有storz宫腔镜器械及爱尔博点工作站
27 | 盆底修复网 | 用于盆底手术病人，≥10*15cm
28 | 一次性使用子宫支架 | 用于严重宫腔粘连患者，分离术后仍有复粘风险的患者，可以放宫腔60天以上，多个尺寸适应不同宫腔大小
29 | 可吸收线胶原蛋白线 | 用于妇科外阴整形手术，可吸收、6-0、胶原蛋白线、长度＞40cm
30 | 蛋白S活性测定试剂盒 | 凝固法，开展血浆蛋白S测定使用
31 | 蛋白C活性测定试剂盒 | 发色底物法，开展血浆蛋白C测定使用，
32 | Y型连接器 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
33 | 按压式球囊扩张压力泵 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
34 | 带有推送系统的支架 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
35 | 导丝 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
36 | 封堵止血系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
37 | 经皮导入器 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
38 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
39 | 可调弯导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
40 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
41 | 腔静脉滤器系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
42 | 腔静脉滤器回收器械 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
43 | 亲水涂层导丝 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
44 | 亲水涂层造影导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
45 | 球囊导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
46 | 栓塞弹簧圈 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
47 | 栓塞微球 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
48 | 涂层导丝 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
49 | 外周可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
50 | 外周可解脱弹簧圈 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
51 | 外周球囊扩张导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
52 | 外周血管导丝 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
53 | 外周血栓抽吸导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
54 | 外周约束型球囊扩张导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
55 | 胸主动脉覆膜支架系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
56 | 胸主动脉支架系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
57 | 血管自扩张支架系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
58 | 一次性使用导管鞘组 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
59 | 一次性使用输注导管包 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
60 | 一次性使用无菌压力泵 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
61 | 一次性压力延长管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
62 | 支持导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
63 | 紫杉醇药物涂层外周球囊扩张导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
64 | 自扩张型支架系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
65 | 血管鞘组 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
66 | 造影导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
67 | 微导丝 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
68 | 导引导丝 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
69 | 导引导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
70 | 覆膜支架球囊导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
71 | 主动脉阻断球囊导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
72 | 血管缝合器系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
73 | 双腔取血栓导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
74 | 双腔取栓导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
75 | 穿刺针及附件 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
76 | 微导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
77 | 可调控微导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
78 | 灌注导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
79 | 一次性使用输注导管套件 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
80 | 栓塞颗粒 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
81 | 栓塞微粒球 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
82 | 腔静脉滤器 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
83 | 滤器回收套件 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
84 | 腔静脉滤器抓捕器 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
85 | 髂股静脉支架 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
86 | 髂静脉支架系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
87 | PTA球囊扩张导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
88 | 球囊扩张导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
89 | 牙槽骨塑形器 | 用于儿童早期矫正，各型号
90 | 吞咽辅助训练器 | 用于儿童早期矫正，大中小号
91 | 超声根管荡洗器工作尖 | 用于根管治疗根管内荡洗消毒，各型号
92 | 根管润滑剂EDTA | 用于根管预备
93 | 牙科楔子 | 用于牙体充填，各型号
94 | 牙科成型片及成型片夹 | 用于牙体充填，各型号
95 | CP樟脑酚 | 用于髓腔消毒
96 | 牙科碘甘油 | 用于口内抑菌
97 | 第八代通用粘接系统 | 用于树脂充填粘结
98 | 酸蚀剂 | 用于树脂充填粘结
99 | 牙髓失活剂 | 用于牙髓失活
100 | 氧化锌粉 | 与丁香油合用用于牙体暂封，200-400g/瓶
101 | 丁香油 | 与氧化锌粉合用用于牙体暂封
102 | 齿科藻酸盐印模材料 | 用于制取口腔模型
103 | 乳牙机用根管锉 | 用于乳牙根管治疗
104 | 多聚甲醛干髓抑菌剂 | 用于髓腔内消毒，粉10g 液10ml组合装
105 | 碘仿氢氧化钙糊剂 | 用于根管内消毒抑菌
106 | 牙科一次性注射器 | 用于口腔局部麻醉，5ml 0.5×38 黄色
107 | 洁牙工作尖 | 用于超声洁治
108 | 口腔金属注射器一次性使用针头 | 用于口腔局部麻醉，30G S 21mm公制
109 | 口腔金属注射器 | 用于口腔局部麻醉，勾头
110 | 热牙胶垂直加压器 | 用于根管充填加压，40-80黑色、60-120蓝色、35-70绿色 、60-120蓝色
111 | 金属牙周探针 | 用于探查牙周情况
112 | 喷砂粉 | 用于喷砂枪喷砂，27微米、50微米、90微米
113 | 牙科不锈钢强吸管 | 用于吸引唾液及血液，吸口内径4mm
114 | 牙科骨膜剥离器 | 用于牙龈翻瓣，各型号
115 | 印膜托盘 | 用于制取口腔模型，大中小号
116 | 口腔金属颊拉钩 | 用于口腔手术牵拉，大中小号
117 | 牙科抛光条 | 用于充填后抛光，细砂 、粗砂
118 | 咬合纸 | 用于调整咬合，直条型20-50张/本 薄型（30um)、厚型(100um)
119 | 义齿基托树脂 | 用于制作临时牙，液100ml/瓶 粉100g/瓶自凝型（液及粉）
120 | 标准网底直丝弓散装托槽 | 用于口腔正畸治疗，直丝弓各个型号
121 | 正畸澳丝 | 用于口腔正畸治疗，14/16/18/20
122 | 不锈钢正畸丝 | 用于口腔正畸治疗，可高温高压消毒各个型号
123 | 剔挖器 | 用于去除牙体腐质，可高温高压消毒
124 | 粘固粉充填器 | 用于牙体充填，可高温高压消毒各个型号
125 | 拔牙车针 | 用于拔牙手术，25mm、28mm、30mm
126 | 长柄金刚砂车针 | 用于磨除牙体组织， 各个型号
127 | 轻体混合输送头 | 用于输送硅橡胶轻体材料，各型号
128 | 正畸保持器压膜片 | 用于制作保持器， 各个型号
129 | 明胶海绵 | 用于口腔止血，20mm*20mm，20*60mm
130 | 硅胶抛光器 | 用于树脂充填后及冠修复体抛光，各型号
131 | 彩虹抛光碟 | 用于树脂充填后及冠修复体抛光，各型号
132 | 一次性口腔麻醉导管 | 用于口腔麻醉仪麻醉使用，0.3*25
133 | 口腔种植体、修复基台、愈合基台、覆盖螺丝、转移杆、替代体 | 用于口腔种植，各规格
134 | 口腔生物膜 | 用于口腔种植，1.5*2cm 、2.5*2cm
135 | 口腔生物骨粉 | 用于口腔种植
136 | 螺旋输送器 | 用于输送根管内充填材料，#25-40
137 | 橡皮障布 | 用于橡皮章技术，5*5、6*6
138 | BP根管充填材料 | 用于直接盖髓、根管侧穿、根管底穿修补等
139 | SP根管充填材料 | 用于根管充填
140 | 牙周刮治器 | 用于牙周治疗，各型号
141 | 金属预成冠 | 用于乳牙修复，乳牙后牙各型号
142 | 透明预成冠 | 用于乳牙修复，乳牙前牙 小中大各型号
143 | 排龈线 | 用于排龈
144 | 根管充填糊剂 | 用于根管充填， 糊剂型 糊剂A+糊剂B
145 | 开口器 | 用于辅助开口，钳式各型号
146 | 一次性使用无菌麻醉呼吸回路套装 | 套装，包装内提供的所需物件配置麻醉管路、接头，延长管，储气囊等
147 | 一次性胸腔引流管 | 用于胸腔积液或气胸患儿的引流治疗，硅胶材质，8mm*450mm
148 | 无菌保护套 | 避免医务人员手术衣浸湿，降低院感风险，无菌保护围裙，B型80*120cm
149 | 抗心磷脂抗体lgG、lgM、lgA测定试剂盒 | 1、能够与现有设备化学发光免疫分析仪亚辉龙iFlash 3000C匹配； 2、能够提供相对应的高、低浓度质控品及耗材。
150 | 一次性使用塑料试管 | 血型测定、交叉配血、溶血病三项试验等检测项目需要样本稀释，规格12*75mm
151 | 自粘性绷带 | 适用于术口包扎及石膏固定中保护皮肤及术口，5x200、7.5x200
152 | 可吸收敷料使用人工皮 | 用于手足并指畸形、皮瓣缺损替代自体皮瓣植皮用，20x30、40x30、40x60、80x60
153 | 安尔碘皮肤消毒液 | 新生儿使用安尔碘消毒，刺激小，杀菌作用时间长
154 | 隔离病人使用湿巾 | 隔离病人专用的消毒湿巾
155 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | 用于近视防控，常规、散光片 类型 ：常规片 适应人群 ：近视度数-6.00以内 BC可定制范围：7.50~9.93mm CP范围：0 FK范围：40.00D~46.75D 直径范围级（mm）：10.2-12.00 类型 ：散光片 适应人群 ：近视度数-6.00以内 BC可定制范围：7.50~9.93mm CP范围：-0.25-3.00 FK范围：40.00D~46.75D 直径范围级（mm）：10.2-12.00
156 | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | 用于近视防控，目前近视发病率逐年升高，出现近视低龄化明显，防控近视增长任务繁重。类型 ：常规 适应人群：-5.00DS<SE<-0.25DS BC可定制范围：8.77-7.26 CP范围：0 FK范围：38.50-46.50 直径范围级（mm）： 10.0-11.2 类型 ：散光片 适应人群：-5.00DS<SE<-0.25DS BC可定制范围：8.77-7.26 CP范围：-0.25-3.00 FK范围：38.50-46.50 直径范围级（mm）：10.0-11.2
157 | 眼力器-训练版 | 主要用于调节功能异常的改善，近视防控及视疲劳的缓解。
158 | 运送培养基 | 运输大便标本
159 | 微插管鞘 | 疾病原因需要置入PICC导管，需要使用微插管鞘进行送管。规格：3.0Fr
160 | 经外周插管的中心静脉导管 | 小儿PICC导管，规格：3.0
161 | 鼻胃管 | 需要使用由引导钢丝的鼻胃管置入，规格：4.67mm
162 | 引流袋 | 血液净化废液袋用5/10L
163 | 一次性使用血液灌流器 | 用于血液净化人工肝DPMAS的血液灌流器
164 | 中心静脉导管套件 | 中心静脉导管用于成人血液净化，双腔，12F