## Sheet1
序号 | 名称 | 需求
1 | 按压式球囊扩张压力泵 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
2 | 涂层导丝 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
3 | 一次性使用输注导管包 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
4 | 自扩张型支架系统 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
5 | 导引导丝 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
6 | 一次性使用介入手术包 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
7 | 可调控微导管 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
8 | 一次性使用输注导管套件 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
9 | 腔静脉滤器抓捕器 | 适用于外周介入、肿瘤介入，各规格
10 | 牙槽骨塑形器 | 用于儿童早期矫正，各型号
11 | 吞咽辅助训练器 | 用于儿童早期矫正，大中小号
12 | 牙科成型片及成型片夹 | 用于牙体充填，各型号
13 | 洁牙工作尖 | 用于超声洁治
14 | 热牙胶垂直加压器 | 用于根管充填加压，40-80黑色、60-120蓝色、35-70绿色 、60-120蓝色
15 | 金属牙周探针 | 用于探查牙周情况
16 | 喷砂粉 | 用于喷砂枪喷砂，27微米、50微米、90微米
17 | 剔挖器 | 用于去除牙体腐质，可高温高压消毒
18 | 拔牙车针 | 用于拔牙手术，25mm、28mm、30mm
19 | 硅胶抛光器 | 用于树脂充填后及冠修复体抛光，各型号
20 | 彩虹抛光碟 | 用于树脂充填后及冠修复体抛光，各型号
21 | 一次性口腔麻醉导管 | 用于口腔麻醉仪麻醉使用，0.3*25
22 | 口腔种植体、修复基台、愈合基台、覆盖螺丝、转移杆、替代体 | 用于口腔种植，各规格
23 | 金属预成冠 | 用于乳牙修复，乳牙后牙各型号
24 | 透明预成冠 | 用于乳牙修复，乳牙前牙 小中大各型号
25 | 安尔碘皮肤消毒液 | 新生儿使用安尔碘消毒，刺激小，杀菌作用时间长
26 | 隔离病人使用湿巾 | 隔离病人专用的消毒湿巾
27 | 眼力器-训练版 | 主要用于调节功能异常的改善，近视防控及视疲劳的缓解。
28 | 运送培养基 | 运输大便标本
29 | 病理标本袋（无菌） | 无菌，各种规格尺寸，满足手术需求，做腹腔镜手术时，需要将无菌标本袋放入体内，取出手术切除的病变组织。
30 | 一次性胸腔引流管 | 用于胸腔积液或气胸患儿的引流治疗，硅胶材质，各个规格
31 | 聚酯不可吸收缝合线 | 2-0 90cm 圆体角针 V-7 1/2弧 26mm 双针
32 | 可吸收外科缝线 | 5-0 70cm 圆针 RB-1 1/2弧 17mm单针，线颜色紫色
33 | 人工授精导管 | 用于经阴道插入子宫腔，选择合适硬度的导管。
34 | 血液净化装置的体外循环血路 | 适配伟力WLXGX-8888的血液净化仪的体外循环血路
35 | 人PIK3CA基因突变检测试剂盒（荧光PCR） | 乳腺癌治疗辅助检测指标，检测试剂适用于细针穿刺或石蜡标本，12测试/盒
36 | 人BRAF/TERT/CCDC6-RET基因突变检测 | 说明书有明确说明用于甲状腺乳头状癌辅助诊断,检测试剂适用于细胞或石蜡组织标本，检测基因包含BRAF/CCDC6/RET：10人份或20人份/盒
37 | 人BRAF V600E基因突变检测 | 说明书有明确说明用于甲状腺乳头状癌辅助诊断,检测试剂适用于细胞或石蜡组织标本，24人份/盒
38 | CD168 | 辅助病理诊断
39 | OCT-4 | 辅助病理诊断
40 | 人CDO1和CELF4基因甲基化检测试剂盒 | 辅助病理诊断，检测试剂适用于细胞或组织标本，有三类注册证，12人份/盒
41 | 嗜血杆菌巧克力琼脂培养基 | 用于嗜血杆菌、奈瑟菌等苛养菌的分离培养。规格：（7cm）10块/盒
42 | MH琼脂培养基 | 用于常见的易于生长的一般细菌的纸片扩散法抗生素敏感试验。规格：（9cm）10块/盒
43 | 血琼脂培养基 | 用于微生物的培养、分离、鉴定。规格：（7cm）10块/盒
44 | 中国蓝琼脂培养基 | 用于肠道细菌的分离培养。规格：（7cm）10块/盒
45 | 沙保罗琼脂培养基 | 用于真菌的培养、分离和鉴定。规格：（7cm）10块/盒
46 | SS琼脂培养基 | 用于沙门菌属和志贺菌属的培养、分离和鉴定。规格：（7cm）10块/盒
47 | 质谱样品处理基质溶液 | 稳定蛋白、优化结晶，保证菌种鉴定准确率； 规格：5*0.5ml
48 | 微生物质谱靶板 | 承载待测微生物样本；提供稳定导电基底，保障激光电离；分隔独立样本，防止交叉污染。规格：8*4块靶板/盒
49 | 导光凝胶 | 无色透明导管凝胶
50 | 激光包埋盒 | 长40.2mm*宽29mm*高6mm 后开盖，多种颜色提供
51 | 一次性使用心电电极 | 能够做脑干诱发电位检查及电位传导