附件四

报价表（运维服务）

| 序号 | 品牌 | 楼层/停站 | 载重 | 速度 | 台数 | 服务 | 数量（月） | 单价(元/月) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通力 | 17/17 | 1600kG | 1.75 | 15 | 负责全年365天24小时提供驻场维修保养服务【含大修工程的人工服务，不另外计算人工费】，以便能及时处理电梯故障，提供驻场人员24小时紧急救援服务热线电话。 | 24个月 |  |  |
| 2 | 通力 | 11/11 | 1000KG | 1.75 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 通力 | 6/6 | 1000KG | 1.6 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 通力 | 扶梯 | 6000p/h | 0.5 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 通力 | 17/17 | 1000KG | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 通力 | 2/2 | 1000KG | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 地点：赣康路25号 |  |  |  |  | 34 |  |  | 总价（元） | 元2年 |

报价单位：                                                   金额单位：元

法定代表人（或被授权人）（手签）：                                年   月  日

本项目总报价应包含全部电梯的维修和保养所需的全部费用，含电梯维修和保养的人工费、交通费、服务费、税费等以及《中华人民共和国特种设备安全法》国家规定的电梯年检费等各项检测校验费用以及不在赣州市妇幼保健院常用收费配件价表中但价格低于500元的各项配件。【另附：赣州市妇幼保健院常用收费配件价目表，运维供应商在维保过程中如需要更换配件表内的配件的，按价目表表内价格收费。】

维修保养计划：电梯的维修保养分为半月保养、季度保养、半年度保养、年度保养，具体详情见：附件：

赣州市妇幼保健院常用收费配件价目表

2017新法规附件A--曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求

2017新法规附件D--自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求

赣州市妇幼保健院常用收费配件价目表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 标准价（含税价）RMB | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对讲机应急电源 | HD-212 | PC |  |  |
| 2 | 应急对讲电话 |  | PC |  |  |
| 3 | 门控板 | ADC门机控制板 | PC |  |  |
| 4 | 门机马达 | D15D7，用于AMD D1.5 D7,右置 | PC |  |  |
| 5 | 门机皮带 | 钢芯 | PC |  |  |
| 6 | 门刀 | R2带锁门刀，NH=500mm | PC |  |  |
| 7 | LCECEB 扩展电子板 |  | PC |  |  |
| 8 | 驱动 | KDL16S ,20A | PC |  |  |
| 9 | 驱动 | 国产KR6,40A IP23 | PC |  |  |
| 10 | 应急电池 | NP7-12 12V-7AH | PC |  |  |
| 11 | 轿厢风扇 | FB-9K-220 | PC |  |  |
| 12 | 轿底称重 |  | PC |  |  |
| 13 | 平层感应器烟杆型 | 61U 61N 30 | PC |  |  |
| 14 | 平层感应器U型 |  | 套 |  |  |
| 15 | 接近开关 | 77UN | PC |  |  |
| 16 | 电源模块 | 24VDC | PC |  |  |
| 17 | 光幕 | 35束，IP54 | PC |  |  |
| 18 | 钢丝绳 | 8mm，钢芯，按实际米数收取人工费 | M |  |  |
| 19 | 钢丝绳 | 10mm，钢芯，按实际米数收取人工费 | M |  |  |
| 20 | CPU电脑板 | LCECPU561 | PC |  |  |
| 21 | 并联板 | LCEGTWO | PC |  |  |
| 22 | MX14主机整机更换轴承 |  | 套 |  |  |
| 23 | NMX11主机整机更换轴承 |  | 套 |  |  |
| 24 | 扶手带 | KONE BLACK，按实际米数收取人工费 | M |  |  |
| 25 | 梯级 | 自然铝，1000 | PC |  |  |
| 26 | 张紧轮 | OL100张紧轮，D304/306MM | PC |  |  |
| 27 | 油压缓冲器 | 油压缓冲器YH30/270.V≤2.0 m/s | PC |  |  |
| 28 | 门刀 | 门刀，带轿门锁R2中分NH=300 | PC |  |  |
| 29 | 制动模块 | 制动模块，BCX08 | PC |  |  |
| 30 | 电子板 | 电子板LCECPU561 | PC |  |  |
| 31 | 安全回路板 | KM50006052G01 | PC |  |  |
| 32 | 电子板 | KM50027064G03 | PC |  |  |
| 33 | LCEOPT选项板 | KM713150G13 | PC |  |  |
| 34 | MX14转子包 | KM52202214V000 | PC |  |  |
| 35 | MX14主机 | KM-MX14 | PC |  |  |
| 36 | 抱闸 | MX14抱闸，制动力1440 L | PC |  |  |
| 37 | 运动控制板 | PCB运动控制板 | PC |  |  |
| 38 | 驱动国产化 | 驱动国产化，KR6 40A IP23 | PC |  |  |
| 39 | 限速器 | OL35限速器 | PC |  |  |
| 40 | 驱动模组 | KDL16L 驱动模组，18A 400V | PC |  |  |
| 41 | 主接触器 | 主接触器(SIEMENS) | PC |  |  |
| 42 | 变压器 | AMD15变压器 | PC |  |  |
| 43 | 门机板 | AMD DRIVE 15P SPARE ASSEMBLY | PC |  |  |
| 44 | 扶手带驱动链 | GK21500101V36扶手驱动链16A-2 | PC |  |  |
| 45 | 导向轮 | 导向轮D410/D65MM 8XD10MM | PC |  |  |
| 46 | 轿顶反绳轮 | 330/D78mm/ 5XD8mm | PC |  |  |
| 47 | 轿顶板 | KM50025436G33 | PC |  |  |
| 48 | 轿顶板 | KM50025436G32 | PC |  |  |
| 49 | 轿顶检修盒 | KM713856G42 | PC |  |  |
| 50 | 抱闸 | NMX11抱闸990L | PC |  |  |
| 51 | 编码器总成 | KM51035304V001 | PC |  |  |
| 52 | 限速器 | PB73.3限速器 | PC |  |  |
| 53 | 进口驱动模块 | KR6 40A IP23 | PC |  |  |
| 54 | 光幕 | FCU0735FL12 | PC |  |  |
| 55 | 涨紧轮组件 | EE12 KM51400830 | PC |  |  |
| 56 | SLG2滑动导靴 | 16mm | PC |  |  |
| 57 | 导向轮 | KM662189G06 | PC |  |  |
| 58 | 限速器和涨紧 | KM51079203 | PC |  |  |
| 59 | 扶梯控制板 | KM51324580V003 | PC |  |  |
| 说明： 1、以上报价为含税价。 2、以上报价已包含对应配件的安装费用，配件费用含全包单价，除钢丝绳和扶手带外，不另外收取人工费。 |  |  |  |  |  |

法定代表人（或被授权人）（手签）：                                年   月  日

营业执照

响应人为公司、企业集体的必须提供（复印件加盖公章）